|  | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ НПО «ЭлектроКомплект» 428000, ЧР, г.Чебоксары, пр.Тракторостроителей, д.6 ИНН 2130009216 КПП 213001001 ОГРН 1062130014077 |
| --- | --- |
| производство и поставка электротехнического оборудования по России и ближнему зарубежью | Тел.: (8253) 37-95-22, 37-83-22; факс: (8352) 500-923 http://www.elekom21.ru; е-mail: mail@elekom21.ru |

ОПРОСНЫЙ ЛИСТ  ДЛЯ ЗАКАЗА ВРУ 1, ВРУ 3

| № | Запрашиваемые данные | Заполняет заказчик |
| --- | --- | --- |
| 1 | Номинальное напряжение |  | В | Схема первичных соединений |
| 2 | Номинальный ток на вводе |  | А |  |
|  |  |  | А |  |
| 3 | Схема первичных соединений |  |
| 4 | Тип нейтрали (изолированная, глухозаземлённая) |  |
| 5 | Тип (наименование) ВРУ |  |
| 6 | Схема вторичных соединений |  |
| 7 | Тип вводного коммутационного аппарата | Автомат, ток [А] |  |
|  |  | Выключатель, ток [А] |  |
|  |  | Переключатель, ток [А] |  |
| 8 | Номинальный ток расцепителя автомата или плавкой вставки предохранителя на вводе устройства |  |
| 9 | Ток плавкой вставки отходящих линий, А |  |
| 10 | Трансформатор тока на вводе | номинальный ток, [А] |  |
| 11 | Трансформатор тока в цепи нагрузки | номинальный ток, [А] |  |
| 12 | Количество и сечение подключаемых кабелей на вводе |  |
| 13 | Количество и сечение подключаемых кабелей в цепи нагрузки |  |
| 14 | Тип счетчика учёта электроэнергии |  |
| 15 | Цокольное основание, кол. |  |
| 16 | Количество ВРУ |  |
| 17 | Срок поставки |  |
| 18 | Наименование объекта |  |
| 19 | Наименование заказчика, адрес, телефон |  |
| 20 | Контактное лицо заказчика |  |
| 21 | Наименование проектной организации, адрес, телефона |  |

Прим. – схемы ВРУ с АВР удобнее заказывать по опросному листу,  приведённому в разделе каталога “Устройства автоматического ввода резервного электропитания потребителей”.